|  |
| --- |
| HOLOGIC Aptima Multitest Swab Specimen Collection kit for prøvetaking fra svelg og rektum |



|  |
| --- |
| Analyser: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, Mycoplasma genitalium (kun rektum) |
|  |

|  |
| --- |
| Prøvetaking: 1. **Svelg**: Roter prøvetakingspinnen mot tonsillene og bakre svelgvegg. Sett pinnen ned i «Multitest Swab Transport Media» og knekk av pinnen ved knekkpunktet.
2. **Rektum**: Før prøvetakingspinnen 3-4 cm i rektum og roter pinnen mot slimhinnen. Sett pinnen ned i «Multitest Swab Transport Media» og knekk av pinnen ved knekkpunktet.

OBS! Væsken i røret må IKKE helles ut. Dersom noe av væsken forspilles, skal et nytt rør benyttes. Aptimarør har foliefilm øverst på korken. Unngå at denne perforeres.   |

|  |
| --- |
| Prøven oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (2o-30oC) frem til transport til laboratoriet. |