|  |
| --- |
| HOLOGIC Aptima Multitest Swab Specimen Collection kit for prøvetaking fra svelg, rektum eller vagina |



|  |
| --- |
| Analyser: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, Mycoplasma genitalium (ikke fra svelg),  Trichomonas vaginalis (kun fra vagina)  |

|  |
| --- |
| Prøvetaking: 1. **Svelg**: Roter pinnen mot tonsillene og bakre svelgvegg.
2. **Rektum**: Roter pinnen mot slimhinnen i 5-10 sekunder.
3. **Vagina:** Roter pinnen mot slimhinnen i 10-30 sekunder.

Sett pinnen ned i «Multitest Swab Transport Media» og knekk av pinnen ved knekkpunktet.OBS! Væsken i røret må IKKE helles ut. Dersom noe av væsken forspilles, skal et nytt rør benyttes. Aptimarør har foliefilm øverst på korken. Unngå at denne perforeres.   |

|  |
| --- |
| Prøven oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (2o-30oC) frem til transport til laboratoriet. |