
|  |
| --- |
| HOLOGIC Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit for prøvetaking fra cervix, uretra eller øye/konjunktiva |



|  |
| --- |
| Analyser: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma genitalium,  Trichomonas vaginalis |

|  |
| --- |
| Prøvetaking:   1. **Cervix**: Pakken inneholder to pinner. Benytt den hvite pinnen -pakken merket Aptima cleaning swab (female) – til å fjerne slim fra portio. Pinnen kastes etter bruk.   Prøvetaking fra cervix utføres ved å rotere den blå prøvetakingspinnen i 10-30 sekunder i endocervikalkanalen.   1. **Uretra (menn)**: Pasienten må ikke ha urinert ila minst 1 time før prøvetaking. Før den blå prøvetakingspinnen inn i uretra og roter i 2-3 sekunder 2. **Øye/konjunktiva**: Evt. puss og sekret kan tørkes bort ved bruk av den hvite pinnen. Pinnen kastes etter bruk. Forsiktig stryk den blå prøvetakingspinnen mot nedre øyelokks konjunktiva.   Sett pinnen ned i «Swab Specimen transfer Tube» og knekk av pinnen på midten.  OBS! Væsken i røret må IKKE helles ut. Dersom noe av væsken forspilles, skal et nytt rør benyttes. Aptimarør har foliefilm øverst på korken. Unngå at denne perforeres. |

|  |
| --- |
| Prøven oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (2o-30oC) frem til transport til laboratoriet. |